## Лист1
Код позиции КТРУ - 26.30.11.110-00000041
Во избежание публикации конкурсов с некорректным описанием предмета закупки, перед утверждением ТЗ просьба самостоятельно перепроверять все необходимые характеристики, а также обращать внимание на комментарии, прописанные в крайнем правом столбце.
Обязательная для применения характеристика
Характеристики, не выделенные цветом, не обязательны к применению.
| Наименование характеристики | Вид характеристики | Возможные варианты характеристики | Единица измерения характеристики | MES1428_AC |  | MES1428_DC
[5 empty] | Вариант для ТЗ согласно КТРУ | Конкретное значение характеристики | Вариант для ТЗ согласно КТРУ | Конкретное значение характеристики
1 | Тип коммутатора | Неизменяемая заказчиком | Управляемый |  | Управляемый | Управляемый | Управляемый | Управляемый
2 | Тип по назначению | Изменяемая заказчиком (множественный выбор) | Telecom |  | Telecom, Enterprise | Telecom, Enterprise | Telecom, Enterprise | Telecom, Enterprise
Industrial
Enterprise
3 | Уровень управляемого коммутатора | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2
3
4 | Уровень применения | Изменяемая заказчиком (множественный выбор) | Доступ |  | Доступ | Доступ | Доступ | Доступ
Агрегация
Leaf
Spine
Super-spine
Edge-leaf
Service-leaf
Ядро
5 | Конфигурация коммутатора | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Фиксированный |  | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный
Модульный
Смешанный
6 | Высота коммутатора для размещения в шкаф телекоммуникационный, Юнит | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
2
3
≥ 4
7 | Тип блоков питания | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Фиксированные |  | Фиксированные | Фиксированные | Фиксированные | Фиксированные
Сменные
Смешанные
8 | Блок питания | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Внешний |  | Встроенный | Встроенный | Встроенный | Встроенный
Встроенный
9 | Количество блоков питания | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | 1 | Штука | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 2 | Штука
|  |  | > 2 и ≤ 4 | Штука
|  |  | > 4 | Штука
10 | Тип электропитания | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | AC |  | AC | AC | DC | DC
DC
AC/DC
11 | Тип блоков питания (по типу движения электрического тока) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Для переменного тока (AC) |  | Для переменного тока (AC) | Для переменного тока (AC) | Для постоянного тока (DC) | Для постоянного тока (DC)
Для постоянного тока (DC)
12 | Наличие сменных блоков питания | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
13 | Схема резервирования блоков электропитания N+1 | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
14 | Поддержка горячей замены блоков питания | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
15 | Подключение внешних аккумуляторных батарей | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
16 | Наличие встроенных аккумуляторных батарей | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
17 | Тип охлаждения | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Активное |  | Пассивное | Пассивное | Пассивное | Пассивное
Пассивное
18 | Направление воздушного потока | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | От задней части вперед (back-to-front) |  | Не использовать этот пункт для данной модели | Не использовать этот пункт для данной модели | Не использовать этот пункт для данной модели | Не использовать этот пункт для данной модели | Для коммутаторов с пассивным охлаждением данный пункт в ТЗ прописывать не нужно
В поперечном направлении (side-to-side)
От передней части назад (front-to-back)
19 | Отсутствие движущихся элементов конструкции | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Да | Да | Да | Да
Нет
20 | Тип размещений | Изменяемая заказчиком (множественный выбор) | Телекоммуникационная стойка 21 |  | Телекоммуникационная стойка 19 | Телекоммуникационная стойка 19 | Телекоммуникационная стойка 19 | Телекоммуникационная стойка 19
Без возможности монтажа
DIN-рейка
Телекоммуникационная стойка 19
21 | Возможность установки в узкую телекоммуникационную стойку (ширина 10 дюймов) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
22 | Максимальная потребляемая мощность | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | ≤ 50 | Ватт | ≤ 50 | 10 | ≤ 50 | 11
|  |  | ≤ 100 | Ватт
|  |  | ≤ 150 | Ватт
|  |  | ≤ 200 | Ватт
|  |  | ≤ 250 | Ватт
|  |  | ≤ 300 | Ватт
|  |  | ≤ 350 | Ватт
|  |  | ≤ 400 | Ватт
|  |  | ≤ 450 | Ватт
|  |  | ≤ 500 | Ватт
|  |  | ≤ 900 | Ватт
|  |  | ≤ 1200 | Ватт
|  |  | ≤ 1500 | Ватт
|  |  | ≤ 2000 | Ватт
|  |  | ≤ 4000 | Ватт
|  |  | > 10000 | Ватт
|  |  | ≤ 10000 | Ватт
23 | Категория климатического исполнения | Изменяемая заказчиком (множественный выбор) | 1 |  | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1
1.1
2
2.1
3
3.1
4
4.1
4.2
5
5.1
24 | Климатическое исполнение | Изменяемая заказчиком (множественный выбор) | У, ТУ |  | У, ТУ | У, ТУ | У, ТУ | У, ТУ
ХЛ
УХЛ
ТВ
Т, ТС
М
ТМ
ОМ
В
О
25 | Тип модуля управления по отношению к коммутационной матрице | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Совмещённый |  | Совмещённый | Совмещённый | Совмещённый | Совмещённый
Раздельный
Смешанный
26 | Резервирование модуля управления | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
27 | Резервирование коммутационной матрицы | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
28 | Схема резервирования коммутационной матрицы N+1 | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
29 | Тип передачи данных | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Ethernet |  | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet
FC
IB
FC/IB
Ethernet/FC/IB
30 | Количество изделий в стеке | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | 0 | Штука | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ≥ 12 | Штука
|  |  | ≥ 8 | Штука
|  |  | ≥ 4 | Штука
|  |  | ≥ 1 | Штука
31 | Возможность стекирования | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
32 | Материал корпуса | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Пластик |  | Металл | Металл | Металл | Металл
Металл
Полимер
33 | Количество LAN портов | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | ≥ 48 | Штука | ≥ 24 | 28 | ≥ 24 | 28
|  |  | ≥ 32 | Штука
|  |  | ≥ 4 | Штука
|  |  | ≥ 2 | Штука
|  |  | ≥ 1 | Штука
|  |  | ≥ 8 | Штука
|  |  | ≥ 16 | Штука
|  |  | ≥ 24 | Штука
34 | Количество портов 1G SFP | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | 0 | Штука | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ≥ 1 | Штука
|  |  | ≥ 198 | Штука
|  |  | ≥ 192 | Штука
|  |  | ≥ 150 | Штука
|  |  | ≥ 144 | Штука
|  |  | ≥ 100 | Штука
|  |  | ≥ 96 | Штука
|  |  | ≥ 54 | Штука
|  |  | ≥ 48 | Штука
|  |  | ≥ 32 | Штука
|  |  | ≥ 24 | Штука
|  |  | ≥ 12 | Штука
|  |  | ≥ 8 | Штука
|  |  | ≥ 4 | Штука
35 | Количество портов 10G SFP+ | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | 0 | Штука | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ≥ 54 | Штука
|  |  | ≥ 48 | Штука
|  |  | ≥ 32 | Штука
|  |  | ≥ 24 | Штука
|  |  | ≥ 192 | Штука
|  |  | ≥ 12 | Штука
|  |  | ≥ 8 | Штука
|  |  | ≥ 4 | Штука
|  |  | ≥ 1 | Штука
|  |  | ≥ 198 | Штука
|  |  | ≥ 150 | Штука
|  |  | ≥ 144 | Штука
|  |  | ≥ 100 | Штука
|  |  | ≥ 96 | Штука
36 | Количество портов 1G 8P8C | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | 0 | Штука | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ≥ 198 | Штука
|  |  | ≥ 192 | Штука
|  |  | ≥ 150 | Штука
|  |  | ≥ 144 | Штука
|  |  | ≥ 100 | Штука
|  |  | ≥ 96 | Штука
|  |  | ≥ 54 | Штука
|  |  | ≥ 48 | Штука
|  |  | ≥ 32 | Штука
|  |  | ≥ 24 | Штука
|  |  | ≥ 12 | Штука
|  |  | ≥ 8 | Штука
|  |  | ≥ 4 | Штука
|  |  | ≥ 1 | Штука
37 | Количество COMBO 1G портов | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | 0 | Штука | ≥ 4 | 4 | ≥ 4 | 4
|  |  | ≥ 12 | Штука
|  |  | ≥ 8 | Штука
|  |  | ≥ 4 | Штука
|  |  | ≥ 1 | Штука
|  |  | ≥ 96 | Штука
|  |  | ≥ 54 | Штука
|  |  | ≥ 24 | Штука
|  |  | ≥ 48 | Штука
|  |  | ≥ 32 | Штука
38 | Количество COMBO 10G портов | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | 0 | Штука | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ≥ 4 | Штука
|  |  | ≥ 1 | Штука
|  |  | ≥ 96 | Штука
|  |  | ≥ 54 | Штука
|  |  | ≥ 48 | Штука
|  |  | ≥ 32 | Штука
|  |  | ≥ 24 | Штука
|  |  | ≥ 12 | Штука
|  |  | ≥ 8 | Штука
39 | Количество портов PoE | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | 0 | Штука | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ≥ 8 | Штука
|  |  | ≥ 4 | Штука
|  |  | ≥ 1 | Штука
|  |  | ≥ 96 | Штука
|  |  | ≥ 54 | Штука
|  |  | ≥ 48 | Штука
|  |  | ≥ 32 | Штука
|  |  | ≥ 24 | Штука
|  |  | ≥ 12 | Штука
40 | Количество портов PoE+ | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | 0 | Штука | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ≥ 1 | Штука
|  |  | ≥ 8 | Штука
|  |  | ≥ 96 | Штука
|  |  | ≥ 54 | Штука
|  |  | ≥ 48 | Штука
|  |  | ≥ 32 | Штука
|  |  | ≥ 24 | Штука
|  |  | ≥ 12 | Штука
|  |  | ≥ 4 | Штука
41 | Количество портов 2,5G/5G SFP | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | 0 | Штука | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ≥ 192 | Штука
|  |  | ≥ 12 | Штука
|  |  | ≥ 8 | Штука
|  |  | ≥ 4 | Штука
|  |  | ≥ 1 | Штука
|  |  | ≥ 150 | Штука
|  |  | ≥ 144 | Штука
|  |  | ≥ 100 | Штука
|  |  | ≥ 96 | Штука
|  |  | ≥ 54 | Штука
|  |  | ≥ 48 | Штука
|  |  | ≥ 32 | Штука
|  |  | ≥ 24 | Штука
|  |  | ≥ 198 | Штука
42 | Количество портов 10G 8P8C | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | ≥ 8 | Штука | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ≥ 4 | Штука
|  |  | ≥ 48 | Штука
|  |  | ≥ 12 | Штука
|  |  | ≥ 32 | Штука
|  |  | ≥ 24 | Штука
|  |  | ≥ 1 | Штука
|  |  | 0 | Штука
|  |  | ≥ 198 | Штука
|  |  | ≥ 192 | Штука
|  |  | ≥ 150 | Штука
|  |  | ≥ 144 | Штука
|  |  | ≥ 100 | Штука
|  |  | ≥ 96 | Штука
|  |  | ≥ 54 | Штука
43 | Количество портов 40 QSFP+, CFP | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | ≥ 150 | Штука | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ≥ 192 | Штука
|  |  | ≥ 198 | Штука
|  |  | 0 | Штука
|  |  | ≥ 1 | Штука
|  |  | ≥ 4 | Штука
|  |  | ≥ 8 | Штука
|  |  | ≥ 12 | Штука
|  |  | ≥ 24 | Штука
|  |  | ≥ 32 | Штука
|  |  | ≥ 48 | Штука
|  |  | ≥ 54 | Штука
|  |  | ≥ 96 | Штука
|  |  | ≥ 100 | Штука
|  |  | ≥ 144 | Штука
44 | Количество портов 100G QSFP28, CFP | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | ≥ 100 | Штука | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ≥ 144 | Штука
|  |  | ≥ 150 | Штука
|  |  | ≥ 192 | Штука
|  |  | ≥ 198 | Штука
|  |  | ≥ 1 | Штука
|  |  | ≥ 4 | Штука
|  |  | ≥ 8 | Штука
|  |  | ≥ 12 | Штука
|  |  | ≥ 24 | Штука
|  |  | ≥ 32 | Штука
|  |  | ≥ 48 | Штука
|  |  | ≥ 54 | Штука
|  |  | ≥ 96 | Штука
|  |  | 0 | Штука
45 | Наличие выделенного порта управления 8P8C Ethernet | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет OOB-портов
Нет
46 | Поддержка технологии PoE | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
47 | Суммарная мощность PoE | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | ≤ 750 | Ватт | Не использовать этот пункт для данной модели | Не использовать этот пункт для данной модели | Не использовать этот пункт для данной модели | Не использовать этот пункт для данной модели | Не поддержана технология PoE
|  |  | > 750 и ≤ 1500 | Ватт
|  |  | > 1500 | Ватт
48 | Наличие портов USB | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
49 | Внешний интерфейс управления | Изменяемая заказчиком (множественный выбор) | Нет |  | RJ-45 | RJ-45 | RJ-45 | RJ-45
USB Type-A
USB Type-B
microUSB
miniUSB
USB Type-C
DB9
RJ-45
50 | Интерфейс внешних носителей информации | Изменяемая заказчиком (множественный выбор) | Нет |  | Нет | Нет | Нет | Нет
USB
SD/microSD
CF
51 | Объем оперативной памяти | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | ≥ 65536 | Мегабайт | ≥ 256 | 256 | ≥ 256 | 256
|  |  | ≥ 32768 | Мегабайт
|  |  | ≥ 8192 | Мегабайт
|  |  | ≥ 4096 | Мегабайт
|  |  | ≥ 2048 | Мегабайт
|  |  | ≥ 1024 | Мегабайт
|  |  | ≥ 512 | Мегабайт
|  |  | ≥ 256 | Мегабайт
|  |  | ≥ 128 | Мегабайт
|  |  | ≥ 32 | Мегабайт
|  |  | ≥ 16 | Мегабайт
|  |  | ≥ 4 | Мегабайт
|  |  | ≥ 1 | Мегабайт
|  |  | ≥ 16384 | Мегабайт
52 | Размер пакетного буфера | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | ≥ 4096 | Мегабайт | Не предусмотрен нужный диапазон в КТРУ | 0.5 | Не предусмотрен нужный диапазон в КТРУ | 0.5 | Где пустая клетка - нет диапазона меньше 1. Для коммутаторов с размером пакетного буфера 512Кбайт
|  |  | ≥ 2048 | Мегабайт
|  |  | ≥ 1024 | Мегабайт
|  |  | ≥ 512 | Мегабайт
|  |  | ≥ 256 | Мегабайт
|  |  | ≥ 128 | Мегабайт
|  |  | ≥ 32 | Мегабайт
|  |  | ≥ 16 | Мегабайт
|  |  | ≥ 4 | Мегабайт
|  |  | ≥ 1 | Мегабайт
53 | Объем постоянного запоминающего устройства | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | ≥ 64 | Мегабайт | ≥ 32 | 32 | ≥ 32 | 32
|  |  | ≥ 32 | Мегабайт
|  |  | < 32 | Мегабайт
|  |  | ≥ 131072 | Мегабайт
|  |  | ≥ 65536 | Мегабайт
|  |  | ≥ 32768 | Мегабайт
|  |  | ≥ 16384 | Мегабайт
|  |  | ≥ 8192 | Мегабайт
|  |  | ≥ 4096 | Мегабайт
|  |  | ≥ 2048 | Мегабайт
|  |  | ≥ 1024 | Мегабайт
|  |  | ≥ 512 | Мегабайт
|  |  | ≥ 256 | Мегабайт
|  |  | ≥ 128 | Мегабайт
54 | Количество записей MAC | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | < 1 | Тысяча штук | ≥ 8 | 8.192 | ≥ 8 | 8.192
|  |  | ≥ 2048 | Тысяча штук
|  |  | ≥ 1024 | Тысяча штук
|  |  | ≥ 512 | Тысяча штук
|  |  | ≥ 256 | Тысяча штук
|  |  | ≥ 128 | Тысяча штук
|  |  | ≥ 64 | Тысяча штук
|  |  | ≥ 32 | Тысяча штук
|  |  | ≥ 16 | Тысяча штук
|  |  | ≥ 8 | Тысяча штук
|  |  | ≥ 4 | Тысяча штук
|  |  | ≥ 1 | Тысяча штук
|  |  | ≥ 16384 | Тысяча штук
|  |  | ≥ 8192 | Тысяча штук
|  |  | ≥ 4096 | Тысяча штук
55 | Внутренняя пропускная способность | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | ≥ 200 | Гигабит в секунду | ≥ 10 | 12.8 | ≥ 10 | 12.8
|  |  | ≥ 400 | Гигабит в секунду
|  |  | ≥ 640 | Гигабит в секунду
|  |  | ≥ 1 | Гигабит в секунду
|  |  | ≥ 10 | Гигабит в секунду
|  |  | ≥ 50 | Гигабит в секунду
|  |  | ≥ 100 | Гигабит в секунду
56 | Производительность (Full Duplex) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | ≥ 256 | Гигабит в секунду | ≥ 8 | 12.8 | ≥ 8 | 12.8 | Пункт не совсем корректный (т.к в Гбит/сек измеряется пропускная способность) и дублирует пункт 55. Перед использованием в ТЗ согласовать данный пункт с заказчиком, приведя вышеуказанное обоснование!
|  |  | ≥ 8192 | Гигабит в секунду
|  |  | ≥ 4096 | Гигабит в секунду
|  |  | ≥ 2048 | Гигабит в секунду
|  |  | ≥ 16384 | Гигабит в секунду
|  |  | ≥ 1024 | Гигабит в секунду
|  |  | ≥ 512 | Гигабит в секунду
|  |  | ≥ 128 | Гигабит в секунду
|  |  | ≥ 64 | Гигабит в секунду
|  |  | ≥ 32 | Гигабит в секунду
|  |  | ≥ 16 | Гигабит в секунду
|  |  | ≥ 8 | Гигабит в секунду
|  |  | ≥ 4 | Гигабит в секунду
|  |  | ≥ 1 | Гигабит в секунду
57 | Производительность (Full Duplex, на пакетах длиной 64 байта RFC 2544), Mpps | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | ≤ 1 |  | ≥ 16 | 18 | ≥ 16 | 18
≥ 16
≥ 16384
≥ 4096
≥ 1024
≥ 256
≥ 64
≥ 32
≥ 8
≥ 4
≥ 1
≥ 65536
58 | Возможность установки клиентов систем мониторинга | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
59 | Поддержка протоколов ААА | Изменяемая заказчиком (множественный выбор) | Нет |  | Local,Radius, 802.1х Tacacs+ | Local,Radius, 802.1х Tacacs+ | Local,Radius, 802.1х Tacacs+ | Local,Radius, 802.1х Tacacs+
Local
Radius
Tacacs
Tacacs+
LDAP
Active Directory
802.1x
60 | Поддержка протоколов динамической конфигурации | Изменяемая заказчиком (множественный выбор) | BootP server |  | BootP client, DHCP relay, DHCP client, static, 802.1x | BootP client, DHCP relay, DHCP client, static, 802.1x | BootP client, DHCP relay, DHCP client, static, 802.1x | BootP client, DHCP relay, DHCP client, static, 802.1x
BootP client
BootP relay
Active Directory
802.1x
Нет
Static
DHCP server
DHCP client
DHCP relay
DHCPv6 server
DHCPv6 client
61 | Поддержка протоколов и средств управления | Изменяемая заказчиком (множественный выбор) | HTTP |  | HTTP, HTTPS, NTP, DHCP, ICMP, 802.1x, IPv4, TCP, SSH, SNMP | HTTP, HTTPS, NTP, DHCP, ICMP, 802.1x, IPv4, TCP, SSH, SNMP | HTTP, HTTPS, NTP, DHCP, ICMP, 802.1x, IPv4, TCP, SSH, SNMP | HTTP, HTTPS, NTP, DHCP, ICMP, 802.1x, IPv4, TCP, SSH, SNMP | NTP в виде SNTP
HTTPS
SFTP
NTP
DHCP
DNS
ICMP
802.1X
IPv4
TCP
Нет
SNMP
SMTP
FTP
SSH
RMON
SMON
SCP
NETCONF
62 | Наличие интерфейсов управления | Изменяемая заказчиком (множественный выбор) | Нет |  | CLI, WEB | CLI, WEB | CLI, WEB | CLI, WEB
CLI
WEB
API
Scripting
63 | Поддержка протоколов TSN | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
64 | Возможность управления устройством по протоколу SSHv1 | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Да | Да | Да | Да
Нет
65 | Возможность управления устройством по протоколу SSHv2 | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Да | Да | Да | Да
Нет
66 | Возможность управления устройством по протоколу Telnet | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Да | Да | Да | Да
Нет
67 | Поддержка протокола SNMPv1 (Simple Network Management Protocol version 1) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Да | Да | Да | Да
Нет
68 | Поддержка протокола SNMPv2c (Community-Based Simple Network Management Protocol version 2) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Да | Да | Да | Да
Нет
69 | Поддержка протокола SNMPv3 (Simple Network Management Protocol version 3) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Нет |  | Да | Да | Да | Да
Да
70 | Максимальный размер JumboFrame | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | ≤ 9000 | Байт | > 9416 | 10000 | > 9416 | 10000
|  |  | > 9000 и ≤ 9216 | Байт
|  |  | > 9216 и ≤ 9416 | Байт
|  |  | > 9416 | Байт
71 | Количество записей таблицы Vlan | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | > 1 и ≤ 2 | Тысяча штук | > 4 и ≤ 8 | 4.094 | > 4 и ≤ 8 | 4.094
|  |  | > 2 и ≤ 4 | Тысяча штук
|  |  | > 4 и ≤ 8 | Тысяча штук
|  |  | > 8 и ≤ 16 | Тысяча штук
|  |  | > 16 | Тысяча штук
|  |  | ≤ 1 | Тысяча штук
72 | Поддержка протоколов агрегирования | Изменяемая заказчиком (множественный выбор) | Нет |  | LACP, Static | LACP, Static | LACP, Static | LACP, Static
Static
LACP
73 | Поддержка безопасности протоколов связующего дерева | Изменяемая заказчиком (множественный выбор) | Нет |  | BPDU Filtering, Loopback Detection, STP BPDU Guard, STPRootGuard, Spanning Tree Fast Link option | BPDU Filtering, Loopback Detection, STP BPDU Guard, STPRootGuard, Spanning Tree Fast Link option | BPDU Filtering, Loopback Detection, STP BPDU Guard, STPRootGuard, Spanning Tree Fast Link option | BPDU Filtering, Loopback Detection, STP BPDU Guard, STPRootGuard, Spanning Tree Fast Link option
Spanning Tree Fast Link option
STP Root Guard
BPDU Filtering
STP BPDU Guard
Loopback Detection
74 | Поддержка выделенных VLAN | Изменяемая заказчиком (множественный выбор) | Нет |  | Voice VLAN, Guest VLAN | Voice VLAN, Guest VLAN | Voice VLAN, Guest VLAN | Voice VLAN, Guest VLAN
Voice VLAN
Guest VLAN
Private VLAN
75 | Наличие системы обнаружения и предотвращения вторжений IPS/IDS | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
76 | Диагностика оптического трансивера | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Да | Да | Да | Да
Нет
77 | Виртуальное тестирование кабеля | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Да | Да | Да | Да
Нет
78 | Поддержка зеркалирования трафика | Изменяемая заказчиком (множественный выбор) | Нет |  | RSPAN, SPAN | RSPAN, SPAN | RSPAN, SPAN | RSPAN, SPAN
SPAN
RSPAN
sFlow
netFlow
79 | Поддержка протоколов бесшовного резервирования высокой доступности | Изменяемая заказчиком (множественный выбор) | Нет |  | Нет | Нет | Нет | Нет
HSR
PRP
MRP
ERPS
EAPS
REP
RRPP
EPSR
FRRP
RPR
80 | Поддержка версии протокола OpenFlow | Изменяемая заказчиком (множественный выбор) | Нет |  | Нет | Нет | Нет | Нет
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
81 | Поддержка протокола BFD | Изменяемая заказчиком (множественный выбор) | Нет |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Программный
Аппаратный
82 | Поддерживаемые типы очередей | Изменяемая заказчиком (множественный выбор) | FIFO |  | FIFO,PQ | FIFO,PQ | FIFO,PQ | FIFO,PQ
PQ
CBQ
HTB
RED
GRED
WRED
83 | Количество очередей (выходных на порт) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | 0 | Штука | > 4 и ≤ 8 | 8 | > 4 и ≤ 8 | 8
|  |  | > 1 и ≤ 4 | Штука
|  |  | > 4 и ≤ 8 | Штука
|  |  | > 8 и ≤ 12 | Штука
|  |  | > 12 и ≤ 24 | Штука
|  |  | > 24 и ≤ 32 | Штука
|  |  | > 32 и ≤ 48 | Штука
|  |  | > 48 и ≤ 54 | Штука
|  |  | > 54 и ≤ 96 | Штука
|  |  | > 96 и ≤ 100 | Штука
|  |  | > 100 | Штука
84 | Критерии фильтрации ACL | Изменяемая заказчиком (множественный выбор) | Port |  | MAC source address, MAC destination address, IPv4 source address, IPv4 destination address, IPv4 DSCP, IPv4 Preference, IPv4 ToS, IPv4 protocol numbers, IPv6 source address, IPv6 destination address, TCP/UDP source port, TCP/UDP destination port, TCP/UDP flags, vlan, port, ethertype, CoS | MAC source address, MAC destination address, IPv4 source address, IPv4 destination address, IPv4 DSCP, IPv4 Preference, IPv4 ToS, IPv4 protocol numbers, IPv6 source address, IPv6 destination address, TCP/UDP source port, TCP/UDP destination port, TCP/UDP flags, vlan, port, ethertype, CoS | MAC source address, MAC destination address, IPv4 source address, IPv4 destination address, IPv4 DSCP, IPv4 Preference, IPv4 ToS, IPv4 protocol numbers, IPv6 source address, IPv6 destination address, TCP/UDP source port, TCP/UDP destination port, TCP/UDP flags, vlan, port, ethertype, CoS | MAC source address, MAC destination address, IPv4 source address, IPv4 destination address, IPv4 DSCP, IPv4 Preference, IPv4 ToS, IPv4 protocol numbers, IPv6 source address, IPv6 destination address, TCP/UDP source port, TCP/UDP destination port, TCP/UDP flags, vlan, port, ethertype, CoS
Vlan ID
Ethertype
CoS
MAC source address
MAC destination address
IPv4 source address
IPv4 destination address
IPv4 DSCP
IPv4 Preference
IPv4 ToS
IPv4 security option
IPv4 protocol numbers
IPv4 custom field
IPv6 source address
IPv6 destination address
TCP/UDP source port
TCP/UDP destination port
TCP/UDP flags
Time-base
85 | Количество ACL (списков/записей) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | 0 | Штука | ≥ 500 | 600 | ≥ 500 | 600 | Суммарно MAC+IPv4
|  |  | ≥ 1000000 | Штука
|  |  | ≥ 500000 | Штука
|  |  | ≥ 100000 | Штука
|  |  | ≥ 50000 | Штука
|  |  | ≥ 10000 | Штука
|  |  | ≥ 5000 | Штука
|  |  | ≥ 1000 | Штука
|  |  | ≥ 500 | Штука
|  |  | ≥ 100 | Штука
|  |  | ≥ 1 | Штука
86 | Количество поддерживаемых VRF | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | 0 | Штука | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | > 1 и ≤ 10 | Штука
|  |  | > 10 и ≤ 20 | Штука
|  |  | > 20 и ≤ 50 | Штука
|  |  | > 50 и ≤ 100 | Штука
|  |  | > 100 и ≤ 500 | Штука
|  |  | > 500 и ≤ 1000 | Штука
|  |  | > 1000 и ≤ 5000 | Штука
|  |  | > 5000 и ≤ 10000 | Штука
|  |  | > 10000 и ≤ 50000 | Штука
|  |  | > 50000 | Штука
87 | Поддержка виртуальных таблиц коммутации и маршрутизации (Virtual Routing and Forwarding) | Изменяемая заказчиком (множественный выбор) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
88 | Количество Loopback-интерфейсов | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | 0 | Штука | > 8 и ≤ 16 | 10 | > 8 и ≤ 16 | 10
|  |  | ≤ 2 | Штука
|  |  | > 2 и ≤ 4 | Штука
|  |  | > 4 и ≤ 8 | Штука
|  |  | > 8 и ≤ 16 | Штука
|  |  | > 16 и ≤ 32 | Штука
|  |  | > 32 и ≤ 64 | Штука
|  |  | > 64 и ≤ 128 | Штука
|  |  | > 256 и ≤ 512 | Штука
|  |  | > 512 и ≤ 1024 | Штука
|  |  | > 1024 и ≤ 2048 | Штука
|  |  | > 2048 | Штука
89 | Количество ECMP-групп | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | 0 | Штука | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ≤ 2 | Штука
|  |  | > 2 и ≤ 4 | Штука
|  |  | > 4 и ≤ 8 | Штука
|  |  | > 8 и ≤ 16 | Штука
|  |  | > 16 и ≤ 32 | Штука
|  |  | > 32 и ≤ 64 | Штука
|  |  | > 64 и ≤ 128 | Штука
|  |  | > 256 и ≤ 512 | Штука
|  |  | > 512 и ≤ 1024 | Штука
|  |  | > 1024 и ≤ 2048 | Штука
|  |  | > 2048 | Штука
90 | Количество L3 интерфейсов | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | > 16384 | Штука | > 16 и ≤ 32 | 20 | > 16 и ≤ 32 | 20 | Можно назначить по 5 IPv4 адресов на 20 interface vlan и 300 IPv6 GUA на те же 20 interface vlan. Суммарно 400 IP-адресов.
|  |  | 0 | Штука
|  |  | ≤ 2 | Штука
|  |  | > 2 и ≤ 8 | Штука
|  |  | > 8 и ≤ 16 | Штука
|  |  | > 16 и ≤ 32 | Штука
|  |  | > 32 и ≤ 64 | Штука
|  |  | > 64 и ≤ 128 | Штука
|  |  | > 128 и ≤ 256 | Штука
|  |  | > 256 и ≤ 512 | Штука
|  |  | > 512 и ≤ 1024 | Штука
|  |  | > 1024 и ≤ 2048 | Штука
|  |  | > 2048 и ≤ 4096 | Штука
|  |  | > 4096 и ≤ 8192 | Штука
|  |  | > 8192 и ≤ 16384 | Штука
91 | Количество ARP записей | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | ≤ 1 | Тысяча штук | ≥ 1 | 1 | ≥ 1 | 1
|  |  | ≥ 130 | Тысяча штук
|  |  | ≥ 100 | Тысяча штук
|  |  | ≥ 84 | Тысяча штук
|  |  | ≥ 72 | Тысяча штук
|  |  | ≥ 60 | Тысяча штук
|  |  | ≥ 50 | Тысяча штук
|  |  | ≥ 42 | Тысяча штук
|  |  | ≥ 34 | Тысяча штук
|  |  | ≥ 28 | Тысяча штук
|  |  | ≥ 22 | Тысяча штук
|  |  | ≥ 18 | Тысяча штук
|  |  | ≥ 14 | Тысяча штук
|  |  | ≥ 10 | Тысяча штук
|  |  | ≥ 6 | Тысяча штук
|  |  | ≥ 2 | Тысяча штук
|  |  | ≥ 1 | Тысяча штук
|  |  | ≥ 300 | Тысяча штук
|  |  | ≥ 180 | Тысяча штук
92 | Количество записей IPv6 | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | 0 | Тысяча штук | Не использовать этот пункт для данной модели | Не использовать этот пункт для данной модели | Не использовать этот пункт для данной модели | Не использовать этот пункт для данной модели
|  |  | ≥ 4096 | Тысяча штук
|  |  | ≥ 2048 | Тысяча штук
|  |  | ≥ 1024 | Тысяча штук
|  |  | ≥ 512 | Тысяча штук
|  |  | ≥ 256 | Тысяча штук
|  |  | ≥ 128 | Тысяча штук
|  |  | ≥ 64 | Тысяча штук
|  |  | ≥ 32 | Тысяча штук
|  |  | ≥ 16 | Тысяча штук
|  |  | ≥ 4 | Тысяча штук
|  |  | ≥ 1 | Тысяча штук
|  |  | ≥ 8 | Тысяча штук
|  |  | ≥ 524288 | Тысяча штук
|  |  | ≥ 262144 | Тысяча штук
|  |  | ≥ 131072 | Тысяча штук
|  |  | ≥ 65536 | Тысяча штук
|  |  | ≥ 32768 | Тысяча штук
|  |  | ≥ 16384 | Тысяча штук
|  |  | ≥ 8192 | Тысяча штук
93 | Количество записей IPv4 | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | ≥ 64 | Тысяча штук | Не использовать этот пункт для данной модели | Не использовать этот пункт для данной модели | Не использовать этот пункт для данной модели | Не использовать этот пункт для данной модели
|  |  | ≥ 32 | Тысяча штук
|  |  | ≥ 16 | Тысяча штук
|  |  | ≥ 8 | Тысяча штук
|  |  | ≥ 4 | Тысяча штук
|  |  | ≥ 1 | Тысяча штук
|  |  | 0 | Тысяча штук
|  |  | ≥ 16384 | Тысяча штук
|  |  | ≥ 8192 | Тысяча штук
|  |  | ≥ 4096 | Тысяча штук
|  |  | ≥ 2048 | Тысяча штук
|  |  | ≥ 1024 | Тысяча штук
|  |  | ≥ 512 | Тысяча штук
|  |  | ≥ 256 | Тысяча штук
|  |  | ≥ 128 | Тысяча штук
94 | Количество bridge-доменов | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | 0 | Штука | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | > 1 и ≤ 4 | Штука
|  |  | > 4 и ≤ 8 | Штука
|  |  | > 8 и ≤ 12 | Штука
|  |  | > 12 и ≤ 24 | Штука
|  |  | > 24 и ≤ 32 | Штука
|  |  | > 32 и ≤ 48 | Штука
|  |  | > 48 и ≤ 54 | Штука
|  |  | > 54 и ≤ 96 | Штука
|  |  | > 96 и ≤ 100 | Штука
|  |  | > 100 и ≤ 144 | Штука
|  |  | > 144 и ≤ 150 | Штука
|  |  | > 150 и ≤ 192 | Штука
|  |  | > 192 и ≤ 198 | Штука
|  |  | > 198 | Штука
95 | Количество L2 Multicast-групп | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | > 0.4 и ≤ 0.8 | Тысяча штук | > 0.4 и ≤ 0.8 | 0.509 | > 0.4 и ≤ 0.8 | 0.509
|  |  | > 0.8 и ≤ 1.2 | Тысяча штук
|  |  | > 1.2 и ≤ 1.4 | Тысяча штук
|  |  | > 1.4 и ≤ 1.8 | Тысяча штук
|  |  | > 1.8 и ≤ 2.2 | Тысяча штук
|  |  | > 2.2 и ≤ 3.2 | Тысяча штук
|  |  | > 3.2 и ≤ 6.2 | Тысяча штук
|  |  | > 6.2 и ≤ 12.2 | Тысяча штук
|  |  | > 12.2 | Тысяча штук
|  |  | 0 | Тысяча штук
|  |  | > 0.1 и ≤ 0.2 | Тысяча штук
|  |  | > 0.2 и ≤ 0.4 | Тысяча штук
96 | Количество 802.1ad правил | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | 0 | Тысяча штук | > 0.2 и ≤ 0.4 | 0.384 | > 0.2 и ≤ 0.4 | 0.384 | Равно сумме egress и ingress-правил. Настраивается средствами selective-QinQ.
|  |  | > 0.1 и ≤ 0.2 | Тысяча штук
|  |  | > 0.2 и ≤ 0.4 | Тысяча штук
|  |  | > 0.4 и ≤ 0.8 | Тысяча штук
|  |  | > 0.8 и ≤ 1.2 | Тысяча штук
|  |  | > 1.2 и ≤ 2 | Тысяча штук
|  |  | > 2 и ≤ 4 | Тысяча штук
|  |  | > 4 и ≤ 8 | Тысяча штук
|  |  | > 8 и ≤ 16 | Тысяча штук
|  |  | > 16 | Тысяча штук
97 | Количество портов в одном LAG | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | 0 | Штука | > 4 и ≤ 8 | 8 | > 4 и ≤ 8 | 8
|  |  | 2 | Штука
|  |  | > 2 и ≤ 4 | Штука
|  |  | > 4 и ≤ 8 | Штука
|  |  | > 8 и ≤ 16 | Штука
|  |  | > 16 и ≤ 32 | Штука
|  |  | > 32 и ≤ 64 | Штука
|  |  | > 64 и ≤ 128 | Штука
|  |  | > 128 и ≤ 256 | Штука
|  |  | > 256 | Штука
98 | Количество LAG групп | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | > 4 и ≤ 8 |  | > 4 и ≤ 8 | 8 | > 4 и ≤ 8 | 8
> 8 и ≤ 16
> 16 и ≤ 32
> 32 и ≤ 64
> 64 и ≤ 128
> 128 и ≤ 256
> 256 и ≤ 512
> 512 и ≤ 1024
> 1024 и ≤ 2048
> 2048
0
2
> 2 и ≤ 4
99 | Поддержка протоколов синхронизации | Изменяемая заказчиком (множественный выбор) | Отсутсвует |  | Local, SNTP Client | Local, SNTP Client | Local, SNTP Client | Local, SNTP Client
Local
NTP server
NTP client
SNTP server
SNTP client
PTP
100 | Функции L2 Multicast | Изменяемая заказчиком (множественный выбор) | Отсутсвует |  | IGMP Snooping v1,2,3; IGMP Snooping Fast Leave; MLD Snooping v1,2, IGMP и MLD Snooping Querier, MVR | IGMP Snooping v1,2,3; IGMP Snooping Fast Leave; MLD Snooping v1,2, IGMP и MLD Snooping Querier, MVR | IGMP Snooping v1,2,3; IGMP Snooping Fast Leave; MLD Snooping v1,2, IGMP и MLD Snooping Querier, MVR | IGMP Snooping v1,2,3; IGMP Snooping Fast Leave; MLD Snooping v1,2, IGMP и MLD Snooping Querier, MVR
IGMP Snooping v1,2,3
IGMP Snooping Fast Leave
MLD Snooping v1,2
IGMP и MLD Snooping Querier
MVR
GMRP
101 | Поддержка автосогласования (autonegotiation) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Да | Да | Да | Да
Нет
102 | Поддержка технологии Auto MDI-X (Auto Medium Dependent Interface Crossover) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Да | Да | Да | Да
Нет
103 | Поддержка стандарта GVRP | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Да | Да | Да | Да
Нет
104 | Поддержка стандарта IGMP Snooping Fast Leave | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Да | Да | Да | Да
Нет
105 | Версии поддерживаемых IGMP Snooping | Изменяемая заказчиком (множественный выбор) | 1 |  | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3
2
3
106 | Версии поддерживаемых MLD Snooping | Изменяемая заказчиком (множественный выбор) | 2 |  | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
1
107 | Поддержка стандарта Multicast VLAN registration | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Нет |  | Да | Да | Да | Да
Да
108 | Поддержка стандарта Spanning Tree Protocol IEE 802.1d | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Да | Да | Да | Да
Нет
109 | Поддержка стандарта Rapid Spanning Tree Protocol IEE 802.1w | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Да | Да | Да | Да
Нет
110 | Поддержка работы протокола связующего дерева, при котором в каждом VLAN работает отдельный экземпляр STP | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Да | Да | Да | Да
Нет
111 | Поддержка стандарта Multiple Spanning Tree Protocol IEE 802.1s | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Да | Да | Да | Да
Нет
112 | Поддержка стандарта STP Loopback Detection | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Да | Да | Да | Да
Нет
113 | Поддержка стандарта Ethernet Ring Protection Switching | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
114 | Поддержка протоколов динамической маршрутизации мультикаста | Изменяемая заказчиком (множественный выбор) | PIM SM |  | Не использовать этот пункт для данной модели | Не использовать этот пункт для данной модели | Не использовать этот пункт для данной модели | Не использовать этот пункт для данной модели | Есть только IGMP Proxy report (не тоже самое)
IGMP Proxy
115 | Поддержка IP Source Guard | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Да | Да | Да | Да
Нет
116 | Поддержка Dynamic ARP Inspection | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Да | Да | Да | Да
Нет
117 | Поддержка sFlow | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
118 | Проверка подлинности на основе MAC-адреса Port Security | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Да | Да | Да | Да
Нет
119 | Наличие защиты от DoS-атак | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Да | Да | Да | Да
Нет
120 | Тип организации списков контроля доступа | Изменяемая заказчиком (множественный выбор) | Порт коммутатора |  | Порт коммутатора; Приоритет IEEE 802.1p; VLAN ID; EtherType; DSCP; IP-протокол; Номер порта TCP/UDP | Порт коммутатора; Приоритет IEEE 802.1p; VLAN ID; EtherType; DSCP; IP-протокол; Номер порта TCP/UDP | Порт коммутатора; Приоритет IEEE 802.1p; VLAN ID; EtherType; DSCP; IP-протокол; Номер порта TCP/UDP | Порт коммутатора; Приоритет IEEE 802.1p; VLAN ID; EtherType; DSCP; IP-протокол; Номер порта TCP/UDP
Приоритет IEEE 802.1p
VLAN ID
EtherType
DSCP
IP-протокол
Номер порта TCP/UDP
121 | QoS классификация трафика на основании ACL | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Да | Да | Да | Да
Нет
122 | Загрузка и выгрузка конфигурации и программного обеспечения по TFTP | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Да | Да | Да | Да
Нет
123 | Наличие защиты от смены корневого коммутатора в домене STP (Root Guard/Protection) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Да | Да | Да | Да
Нет
124 | Наличие механизма фильтрации сообщений BPDU (Bridge Protocol Data Unit) на портах | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Да | Да | Да | Да
Нет
125 | Наличие механизма блокировки портов при получении сообщений BPDU (Bridge Protocol Data Unit) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Да | Да | Да | Да
Нет
126 | Наличие дополнительной защиты от возникновения петель в домене STP (Loop Guard/Protection) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Да | Да | Да | Да
Нет
127 | Поддержка протокола динамической маршрутизации RIPv2 (Routing Information Protocol version 2) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
128 | Поддержка протокола динамической маршрутизации OSPFv2 (Open Shortest Path First version 2) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Нет |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Да
129 | Поддержка протокола динамической маршрутизации OSPFv3 (Open Shortest Path First version 3) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
130 | Поддержка протокола динамической маршрутизации IS-IS (Intermediate System to Intermediate System) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
131 | Поддержка протокола динамической маршрутизации BGP (Border Gateway Protocol) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
132 | Интерфейс LAN-порта | Изменяемая заказчиком (множественный выбор) | CFP4 |  | SFP, RG-45 | SFP, RG-45 | SFP, RG-45 | SFP, RG-45
QSFP28
QSFP56
QSFP56-DD
RJ45
SFP
SFP+
XFP
QSFP
SFP28
SFP56
QSFP+
CFP
CFP2
133 | Тип LAN-порта | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Оптический |  | Медный | Медный | Медный | Медный | Указан тип для преобладающих портов (которых больше)
Медный
134 | Поддерживаемые протоколы передачи данных Ethernet LAN-портов | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | ≥ 200 | Гигабит в секунду | ≥ 0.1 | 0.1 | ≥ 0.1 | 0.1 | Выбор сделан для портов, которых большинство. Указана их основная скорость.Также они могут работать на более низких скоростях. +могут присутствовать порты с более высокой скоростью
|  |  | ≥ 100 | Гигабит в секунду
|  |  | ≥ 50 | Гигабит в секунду
|  |  | ≥ 40 | Гигабит в секунду
|  |  | ≥ 25 | Гигабит в секунду
|  |  | ≥ 10 | Гигабит в секунду
|  |  | ≥ 1 | Гигабит в секунду
|  |  | ≥ 0.1 | Гигабит в секунду
|  |  | ≥ 400 | Гигабит в секунду
135 | Поддерживаемые протоколы передачи данных сетевых модулей Ethernet | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | ≥ 400 | Гигабит в секунду | ≥ 0.1 | 0.1 | ≥ 0.1 | 0.1 | Выбор сделан для портов, которых большинство. Указана их основная скорость.Также они могут работать на более низких скоростях. +могут присутствовать порты с более высокой скоростью
|  |  | ≥ 200 | Гигабит в секунду
|  |  | ≥ 100 | Гигабит в секунду
|  |  | ≥ 50 | Гигабит в секунду
|  |  | ≥ 40 | Гигабит в секунду
|  |  | ≥ 25 | Гигабит в секунду
|  |  | ≥ 10 | Гигабит в секунду
|  |  | ≥ 1 | Гигабит в секунду
|  |  | ≥ 0.1 | Гигабит в секунду
136 | Наличие портов SFP | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Да | Да | Да | Да
Нет
137 | Количество портов 25G SFP28 | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | ≥ 144 | Штука | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ≥ 150 | Штука
|  |  | ≥ 192 | Штука
|  |  | ≥ 198 | Штука
|  |  | 0 | Штука
|  |  | ≥ 1 | Штука
|  |  | ≥ 4 | Штука
|  |  | ≥ 8 | Штука
|  |  | ≥ 12 | Штука
|  |  | ≥ 24 | Штука
|  |  | ≥ 32 | Штука
|  |  | ≥ 48 | Штука
|  |  | ≥ 54 | Штука
|  |  | ≥ 96 | Штука
|  |  | ≥ 100 | Штука
138 | Количество портов 200G, 400G CFP, QSFP56 | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | ≥ 1 | Штука | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ≥ 4 | Штука
|  |  | ≥ 8 | Штука
|  |  | ≥ 12 | Штука
|  |  | ≥ 32 | Штука
|  |  | ≥ 48 | Штука
|  |  | ≥ 54 | Штука
|  |  | ≥ 96 | Штука
|  |  | ≥ 128 | Штука
|  |  | 0 | Штука
|  |  | ≥ 24 | Штука
139 | Интерфейс сетевых модулей | Изменяемая заказчиком (множественный выбор) | QSFP+ |  | SFP, RG-45 | SFP, RG-45 | SFP, RG-45 | SFP, RG-45
CFP
CFP2
CFP4
QSFP28
QSFP56
QSFP56-DD
RJ45
SFP
SFP+
XFP
QSFP
SFP28
SFP56
140 | Количество портов c поддержкой 802.3af (802.3at Type 1 - PoE) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | ≥ 24 |  | Не использовать этот пункт для данной модели | Не использовать этот пункт для данной модели | Не использовать этот пункт для данной модели | Не использовать этот пункт для данной модели | Не поддержана технология PoE
≥ 32
≥ 48
≥ 1
≥ 2
≥ 4
≥ 8
≥ 16
141 | Количество портов с поддержкой 802.3at Type 2 (PoE+) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | ≥ 2 |  | Не использовать этот пункт для данной модели | Не использовать этот пункт для данной модели | Не использовать этот пункт для данной модели | Не использовать этот пункт для данной модели | Не поддержана технология PoE
≥ 4
≥ 8
≥ 16
≥ 32
≥ 48
≥ 24
≥ 1
142 | Количество портов с поддержкой 802.3bt Type 3 (4PPoE) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | ≥ 24 |  | Не использовать этот пункт для данной модели | Не использовать этот пункт для данной модели | Не использовать этот пункт для данной модели | Не использовать этот пункт для данной модели | Не поддержана технология PoE
≥ 32
≥ 48
≥ 16
≥ 1
≥ 2
≥ 4
≥ 8
143 | Количество портов с поддержкой 802.3bt Type 4 (4PPoE) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | ≥ 8 |  | Не использовать этот пункт для данной модели | Не использовать этот пункт для данной модели | Не использовать этот пункт для данной модели | Не использовать этот пункт для данной модели | Не поддержана технология PoE
≥ 16
≥ 24
≥ 32
≥ 48
≥ 1
≥ 2
≥ 4
144 | Возможность установки в стандартную телекоммуникационную стойку (ширина 19 дюймов) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Да | Да | Да | Да
Нет
145 | Возможность монтажа в шкаф телекоммуникационный | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Да | Да | Да | Да
Нет
146 | Наличие устройства для укладки кабелей | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
147 | Объем ТCAM (на вход) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | 0 |  | > 1500 и ≤ 2000 | 1536 | > 1500 и ≤ 2000 | 1536
≤ 100
> 100 и ≤ 200
> 200 и ≤ 400
> 400 и ≤ 800
> 800 и ≤ 1000
> 1000 и ≤ 1500
> 1500 и ≤ 2000
> 2000 и ≤ 4000
> 4000 и ≤ 8000
> 8000 и ≤ 16000
> 16000 и ≤ 32000
> 32000 и ≤ 65000
> 65000 и ≤ 131000
> 131000
148 | Объем ТCAM (на выход) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | > 16000 и ≤ 32000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | MES1428 принципиально не поддерживает egress TCAM.
> 131000
0
≤ 100
> 100 и ≤ 200
> 200 и ≤ 400
> 400 и ≤ 800
> 1000 и ≤ 1500
> 1500 и ≤ 2000
> 2000 и ≤ 4000
> 32000 и ≤ 65000
> 65000 и ≤ 131000
> 800 и ≤ 1000
> 4000 и ≤ 8000
> 8000 и ≤ 16000
149 | Время задержки на коммутации, мкс | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | ≤ 1 |  | ≤ 5 | 3.9 | ≤ 5 | 3.9
≤ 5
≤ 10
≤ 50
≤ 100
≤ 200
≤ 300
≤ 400
≤ 500
150 | Поддержка SyncE | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
151 | Количество портов Ethernet 10/100/1000 Base-T (8P8C) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | < 5 | Штука | Не использовать этот пункт для данной модели | Не использовать этот пункт для данной модели | Не использовать этот пункт для данной модели | Не использовать этот пункт для данной модели | Из предложенных вариантов подходит < 5, но порты Ethernet 10/100/1000 Base-T (RJ-45) отсутствуют
|  |  | ≥ 5 | Штука
|  |  | ≥ 8 | Штука
|  |  | ≥ 16 | Штука
|  |  | ≥ 24 | Штука
|  |  | ≥ 48 | Штука
152 | Поддержка VPN-туннелей | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | < 10 |  | Не использовать этот пункт для данной модели | Не использовать этот пункт для данной модели | Не использовать этот пункт для данной модели | Не использовать этот пункт для данной модели | Из предложенных вариантов подходит <10, но поддержка VPN-туннелей отсутствует
≥ 10
≥ 50
≥ 100
≥ 200
≥ 300
≥ 400
≥ 500
153 | Наличие встроенного резервного аккумуляторного блока питания | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
154 | Наличие встроенного датчика отказа блоков питания | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Нет |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Да
155 | Использование интегральной схемы специального назначения (ASIC) для коммутации | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Да | Да | Да | Да
Нет
156 | Наличие аппаратного ускорителя маршрутизации/пересылки (hardware routing/forwarding accelerator) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
157 | Возможность управления устройством по протоколу HTTP | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Да | Да | Да | Да
Нет
158 | Возможность управления устойством по протоколу HTTPS | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Да | Да | Да | Да
Нет
159 | Возможность загрузки файлов на устройство по нешифрованному протоколу передачи файлов | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Да | Да | Да | Да
Нет
160 | Возможность загрузки файлов на устройство по шифрованному протоколу передачи файлов | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Да | Да | Да | Да
Нет
161 | Наличие отдельного консольного (последовательного/серийного) порта для управления и диагностики | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Да | Да | Да | Да
Нет
162 | Возможность управления доступом при подключении к консольному (последовательному/серийному) порту | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Да | Да | Да | Да
Нет
163 | Наличие встроенного температурного датчика | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Да | Да | Да | Да
Нет
164 | Наличие встроенного датчика отказа системы охлаждения | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
165 | Возможность изменения размера максимальной единицы передачи (maximum transmission unit, MTU) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Да | Да | Да | Да
Нет
166 | Поддержка Ethernet-кадров увеличенного объема (jumbo frames) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Да | Да | Да | Да
Нет
167 | Поддержка стандарта IEEE 802.1Q (VLAN) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Да | Да | Да | Да
Нет
168 | Поддержка стандарта Double (VLAN) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Да | Да | Да | Да
Нет
169 | Поддержка стандарта Selective Double (VLAN) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Да | Да | Да | Да
Нет
170 | Количество отдельно работающих экземпляров протокола связующего дерева | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | > 64 и ≤ 128 |  | > 32 и ≤ 64 | 64 | > 32 и ≤ 64 | 64
> 128 и ≤ 256
> 256 и ≤ 512
> 512
> 1 и ≤ 32
> 32 и ≤ 64
171 | Поддержка стандарта 802.3az | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
172 | Поддержка список контроля доступа для разных уровней протоколов | Изменяемая заказчиком (множественный выбор) | 2 |  | 2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4
3
4
173 | Поддержка временных списков контроля доступа | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
174 | Поддержка доступа к консоли по SSH | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Да | Да | Да | Да
Нет
175 | Поддержка доступа к веб-интерфейсу по SSL | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Да | Да | Да | Да
Нет
176 | Поддержка приема и передачи и тегированного и нетегированного трафика одновременно | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Да | Да | Да | Да
Нет
177 | Количество VXLAN | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | > 128 и ≤ 1024 |  | Не использовать этот пункт для данной модели | Не использовать этот пункт для данной модели | Не использовать этот пункт для данной модели | Не использовать этот пункт для данной модели | Отсутствуют VXLAN
> 1024 и ≤ 2048
> 2048 и ≤ 4096
> 4096
178 | Количество VTEP | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | > 128 и ≤ 1024 |  | Не использовать этот пункт для данной модели | Не использовать этот пункт для данной модели | Не использовать этот пункт для данной модели | Не использовать этот пункт для данной модели | Отсутствуют VTEP
> 1024 и ≤ 2048
> 2048 и ≤ 4096
> 4096
179 | Поддержка механизма склеивания VXLAN и MPLS доменов для EVPN | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
180 | Поддержка балансировки по эквивалентным путям для протокола IP | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
181 | Поддержка балансировки по неэквивалентным путям для протокола IP | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
182 | Поддержка маршрутизации на основе политик (Policy-Based Routing; PBR) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
183 | Поддержка агрегирования каналов (без протокола) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Да | Да | Да | Да
Нет
184 | Поддержка протокола агрегирования каналов LACP (Link Aggregation Control Protocol) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Да | Да | Да | Да
Нет
185 | Поддержка IPv6 | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Да | Да | Да | Да
Нет
186 | Поддержка статической маршрутизации IPv4 | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
187 | Поддержка статической маршрутизации IPv6 | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
188 | Поддержка протокола динамической маршрутизации RIPv1 (Routing Information Protocol version 1) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Нет |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Да
189 | Поддержка протокола динамической маршрутизации RIPng (Routing Information Protocol next generation) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
190 | Поддержка расширения протокола динамической маршрутизации OSPF для multicast-трафика (MOSPF) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
191 | Поддержка протокола динамической маршрутизации EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
192 | Поддержка протокола динамической маршрутизации EIGRP IPv6 (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol with IPv6 support) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
193 | Поддержка протокола динамической маршрутизации IS-ISv6 (Intermediate System to Intermediate System with IPv6 support) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
194 | Поддержка протокола динамической маршрутизации AODV (RFC 3561) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
195 | Поддержка протокола динамической маршрутизации BGPv6 (Border Gateway Protocol with IPv6 support) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
196 | Поддержка мультипротокольного расширения протокола динамической маршрутизации BGP (Multiprotocol Extensions for BGP; MBGP) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
197 | Поддержка стандарта RFC 7348 (VXLAN) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
198 | Поддержка стандарта RFC 8365 (EVPN-VXLAN) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
199 | Поддержка VXLAN L2 gateway | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
200 | Поддержка VXLAN L3 gateway | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
201 | Поддержка механизма полисинга трафика (traffic policing) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Да | Да | Да | Да
Нет
202 | Поддержка механизма шейпинга трафика (traffic shaping) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Да | Да | Да | Да
Нет
203 | Поддержка алгоритма управления очередями RED (random early detection) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
204 | Поддержка алгоритма управления очередями ARED (advanced random early detection) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
205 | Поддержка алгоритма управления очередями GRED (generalized random early detection) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
206 | Поддержка алгоритма управления очередями RRED (robust random early detection) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
207 | Поддержка алгоритма управления очередями WRED (weighted random early detection) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
208 | Поддержка алгоритма управления очередями CBQ (class-based queueing) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
209 | Поддержка алгоритма управления очередями FQ (fair queuing) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
210 | Поддержка алгоритма управления очередями WFQ (weighted fair queuing) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
211 | Поддержка алгоритма управления очередями RR (round-robin) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
212 | Поддержка алгоритма управления очередями WRR (weighted round robin) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Да | Да | Да | Да
Нет
213 | Поддержка алгоритма управления очередями DWRR (deficit weighted round robin) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
214 | Поддержка алгоритма управления очередями DRR (deficit round robin) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
215 | Поддержка алгоритма управления очередями HTB (hierarchical token bucket) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
216 | Поддержка алгоритма управления очередями TBF (token bucket filter) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
217 | Поддержка записи системных событий (логов) на встроенный носитель памяти | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Да | Да | Да | Да
Нет
218 | Поддержка механизма NAT (Network Address Translation) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
219 | Наличие ALG (Application-Level Gateway) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
220 | Поддержка зеркалирования портов (port mirroring) в рамках одного устройства | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Да | Да | Да | Да
Нет
221 | Поддержка зеркалирования портов (port mirroring) в рамках одного стека устройств | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
222 | Поддержка зеркалирования траффика (traffic mirroring) на удаленный хост (не подключенный непосредственно к устройству/стеку устройств) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Да | Да | Да | Да
Нет
223 | Поддержка записи системных событий (логов) на внешний носитель памяти | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
224 | Поддержка отправки системных событий (логов) на удаленное хранилище (например, syslog-сервер) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Да | Да | Да | Да
Нет
225 | Возможность работы в качестве контроллера беспроводных точек доступа (Wi-Fi controller) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
226 | Возможность работы в качестве точки доступа к беспроводной сети (Wi-Fi access point) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
227 | Возможность работы в качестве DHCP-сервера | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
228 | Возможность отправки DHCP-опций в режиме работы DHCP-сервером | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
229 | Возможность работы в качестве DHCP-клиента | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Да | Да | Да | Да
Нет
230 | Возможность работы в качестве DHCP relay агента | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Да | Да | Да | Да
Нет
231 | Наличие функции DHCP Snooping (защита от атак, связанных с протоколом DHCP) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Да | Да | Да | Да
Нет
232 | Наличие функций защиты от атак, связанных с протоколом ARP | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Да | Да | Да | Да
Нет
233 | Наличие функции Proxy ARP | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
234 | Наличие функции Local Proxy ARP | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
235 | Наличие функций защиты от подмены IP-адреса (IP-spoofing) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Да | Да | Да | Да
Нет
236 | Наличие механизмов управления unicast-траффиком для предотвращения unicast-штормов | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Да | Да | Да | Да
Нет
237 | Наличие механизмов управления broadcast-траффиком для предотвращения broadcast-штормов | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Нет |  | Да | Да | Да | Да
Да
238 | Наличие механизмов управления multicast-траффиком для предотвращения multicast-штормов | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Да | Да | Да | Да
Нет
239 | Поддержка механизма маркировки трафика Class of Service (CoS; стандарт IEEE 802.1p) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Да | Да | Да | Да
Нет
240 | Поддержка механизма маркировки трафика Type of Service (ToS) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Да | Да | Да | Да
Нет
241 | Поддержка механизма маркировки трафика Differentiated Services (DiffServ) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Да | Да | Да | Да
Нет
242 | Поддержка multicast-протокола маршрутизации IGMP (Internet Group Management Protocol) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Нет |  | Да | Да | Да | Да
Да
243 | Наличие механизма IGMP snooping | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Да | Да | Да | Да
Нет
244 | Поддержка multicast-протокола маршрутизации DVMRP (Distance Vector Multicast Routing Protocol) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
245 | Поддержка multicast-маршрутизации с помощью PIM (Protocol Independent Multicast) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
246 | Поддержка протокола Multiple Registration Protocol (MRP; стандарт IEEE 802.1aq) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
247 | Поддержка технологии Shortest Path Bridging (SPB; IEEE 802.1aq) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
248 | Поддержка протокола LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Да | Да | Да | Да
Нет
249 | Поддержка механизма AAA (Authentication, Authorization, Accounting) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Да | Да | Да | Да
Нет
250 | Поддержка протокола RADIUS для AAA | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Да | Да | Да | Да
Нет
251 | Поддержка протокола Diameter для AAA | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Нет |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Да
252 | Поддержка протокола Kerberos для AAA | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
253 | Поддержка протокола LDAP для AAA | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Нет |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Да
254 | Поддержка SAML (Security Assertion Markup Language) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
255 | Поддержка скриптового программирования на языке Python | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
256 | Поддержка гранулярного контроля доступа к устройству (granular access control) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Да | Да | Да | Да | Разные уровни привелегий у пользователей
Нет
257 | Поддержка защиты доступа к сети по стандарту (802.1x) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Да | Да | Да | Да
Нет
258 | Поддержка Radius EAP (RFC 3579) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Да | Да | Да | Да
Нет
259 | Возможность работы в качестве DNS-клиентa (DNS client) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
260 | Возможность работы в качестве DNS-сервера (DNS server) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Нет |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Да
261 | Возможность работы в качестве DNS-прокси (DNS proxy) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
262 | Возможность работы в качестве NTP-клиента (NTP client) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Да | Да | Да | Да | STNP client
Нет
263 | Возможность работы в качестве NTP-сервера (NTP server) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
264 | Поддержка стандарта IEEE 802.1ad (QinQ) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Да | Да | Да | Да
Нет
265 | Поддержка механизма многопротокольной коммутации по меткам (MultiProtocol Label Switching, MPLS) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
266 | Поддержка протокола резервирования CARP (Common Address Redundancy Protocol) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
267 | Наличие механизмов сетевой балансировки нагрузки (multi-WAN routing/multihoming) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
268 | Поддержка протокола PPP (Point-to-Point Protocol) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
269 | Поддержка протокола PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
270 | Поддержка протокола PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет | Только PPPoE IA
Нет
271 | Наличие встроенного модуля для подключения к сетям мобильной (сотовой) связи | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
272 | Возможность использования USB-портов для подключения внешних модемов для доступа к сетям мобильной (сотовой) связи | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
273 | Наличие механизмов фильтрации трафика с сохранением информации о сессии (stateful) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
274 | Наличие механизмов фильтрации трафика без сохранения информации о сессии (stateless) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Да | Да | Да | Да
Нет
275 | Наличие механизмов фильтрации трафика по TCP/UDP портам | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Да | Да | Да | Да
Нет
276 | Наличие механизмов фильтрации трафика по сигнатурам приложений | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
277 | Наличие системы обнаружения сетевых вторжений (Network Detection System, NDS) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
278 | Наличие системы предотвращения сетевых вторжений (Network Prevention System, NPS) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
279 | Наличие системы предотвращения потери/утечек информации (Data Loss/Leak Prevention, DLP) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
280 | Наличие системы фильтрации веб-сайтов на основе контента (web-filtering/content filtering) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
281 | Наличие системы фильтрации URL-адресов (URL filtering) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
282 | Поддержка создания IPSec VPN туннелей | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
283 | Поддержка создания SSL VPN туннелей | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
284 | Поддержка MPLS PseudoWire | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
285 | Поддержка MPLS PW резервирования | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
286 | Наличие слотов расширения для установки дополнительных интерфейсных плат | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
287 | Типы коннекторов модулей встроенных интерфейсных плат | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | 8P8C |  | Не использовать этот пункт для данной модели | Не использовать этот пункт для данной модели | Не использовать этот пункт для данной модели | Не использовать этот пункт для данной модели | Не поддерживается установка дополнительных интерфейсных плат.
FC
SC
LC
ST
288 | Наличие встроенных интерфейсных плат | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
289 | Количество поддерживаемых маршруторов | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | ≥ 6 | Штука | Не использовать этот пункт для данной модели | Не использовать этот пункт для данной модели | Не использовать этот пункт для данной модели | Не использовать этот пункт для данной модели
|  |  | ≥ 12 | Штука
|  |  | ≥ 24 | Штука
|  |  | ≥ 2 | Штука
|  |  | ≥ 4 | Штука
290 | Количество поддерживаемых MAC-адресов | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | ≥ 10000 | Штука | ≥ 1000 | 8192 | ≥ 1000 | 8192
|  |  | ≥ 15000 | Штука
|  |  | ≥ 20000 | Штука
|  |  | ≥ 1000 | Штука
291 | Количество поддерживаемых устройств для объединения в стэк | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | ≥ 4 | Штука | Не использовать этот пункт для данной модели | Не использовать этот пункт для данной модели | Не использовать этот пункт для данной модели | Не использовать этот пункт для данной модели | Коммутаторы MES1428 не стекируются
|  |  | ≥ 2 | Штука
|  |  | ≥ 8 | Штука
|  |  | ≥ 12 | Штука
292 | Поддержка возможности объединения в стэк | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
293 | Поддержка возможности электропитания через Ethernet (PoE) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Нет |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Да
294 | Реализация трансляции сетевых адресов | Изменяемая заказчиком (множественный выбор) | PAT |  | Нет | Нет | Нет | Нет
NAPT
Нет
Static
Dynamic
Overload
295 | Выполнение функций фильтрации пакетов с использованием списков доступа (ACL – Access Control List) средствами специализированных интегральных микросхем (ASIC) интерфейсных модулей | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Да | Да | Да | Да
Нет
296 | Функции фильтрации трафика предназначенного для модуля управления | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Нет |  | Да | Да | Да | Да
Да
297 | Поддержка MPLS multicast VPN | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
298 | Поддержка MPLS Traffic Engineering | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
299 | Поддержка MPLS FRR | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
300 | Наличие связи IP-MAC-Port | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Да | Да | Да | Да
Нет
301 | Наличие панели управления | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Нет | Нет | Нет | Нет
Нет
302 | Наличие встроенного процессора панели управления | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Не использовать этот пункт для данной модели | Не использовать этот пункт для данной модели | Не использовать этот пункт для данной модели | Не использовать этот пункт для данной модели
Нет
303 | Наличие встроенного накопителя панели управления | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Не использовать этот пункт для данной модели | Не использовать этот пункт для данной модели | Не использовать этот пункт для данной модели | Не использовать этот пункт для данной модели
Нет
304 | Наличие экрана на панели управления | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Не использовать этот пункт для данной модели | Не использовать этот пункт для данной модели | Не использовать этот пункт для данной модели | Не использовать этот пункт для данной модели
Нет
305 | Диагональ экрана панели управления | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | ≥ 3 | Дюйм (25,4 мм) | Не использовать этот пункт для данной модели | Не использовать этот пункт для данной модели | Не использовать этот пункт для данной модели | Не использовать этот пункт для данной модели
|  |  | ≥ 5 | Дюйм (25,4 мм)
|  |  | ≥ 8 | Дюйм (25,4 мм)
|  |  | ≥ 10 | Дюйм (25,4 мм)
|  |  | ≥ 13 | Дюйм (25,4 мм)
306 | Тип сенсорного экрана панели управления | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Емкостный |  | Не использовать этот пункт для данной модели | Не использовать этот пункт для данной модели | Не использовать этот пункт для данной модели | Не использовать этот пункт для данной модели
Резистивный
307 | Возможность электропитания панели управления через Ethernet (PoE) | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Не использовать этот пункт для данной модели | Не использовать этот пункт для данной модели | Не использовать этот пункт для данной модели | Не использовать этот пункт для данной модели
Нет
308 | Наличие встроенных динамиков на панели управления | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да |  | Не использовать этот пункт для данной модели | Не использовать этот пункт для данной модели | Не использовать этот пункт для данной модели | Не использовать этот пункт для данной модели
Нет
309 | Тип размещения на панели управления | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Настольное |  | Не использовать этот пункт для данной модели | Не использовать этот пункт для данной модели | Не использовать этот пункт для данной модели | Не использовать этот пункт для данной модели
Настенное
Напольное